## 02-01-01_ЛС Ф3
Приложение № 3 к Методике 421/пр; изм.557/пр
Утверждаю
Директор АО "ТЭСК"
______________________Серединцева О.В.
"_____"__________2026 года
М.П.
Наименование программного продукта |  |  | Программный комплекс АВС (редакция 2026.2)
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | ГЭСН-2022 доп.16
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  | Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 "О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  | 41 - Камчатский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Шифр стройки: |  | ТП257 | (наименование стройки)
ТП-257, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 2а
Шифр объекта: |  | ТП257-02-01 | (наименование объекта капитального строительства)
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № | 02-01-01
Модернизация электрооборудования
(наименование конструктивного решения)
| Составлен | ресурсно-индексным | методом
| Основание: | техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на 4 квартал 2025 г.
Сметная стоимость |  |  | 1642,28 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 224,88 | тыс.руб.
в том числе: | [5 empty] | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 20,23 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 68,73 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 190 | чел.-ч
| монтажных работ |  | 435,25 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 16 | чел.-ч
| оборудования |  | 958,81 | тыс.руб.
| прочих затрат |  | 179,49 | тыс.руб.
в том числе:
| пусконаладочных работ |  | 179,49 | тыс.руб.
| в т.ч. в холостую |  | 143,59 | тыс.руб.
| в т.ч. под нагрузкой |  | 35,90 | тыс.руб.
№ п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу | коэффи-циенты | всего с учетом коэф-фициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффици-енты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | 08-01-062-02 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | шт | 1 | 1 | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 19.32 |  |  |  |  | 21439.6
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 27.6 | 0.7 | 19.32 |  |  | 1109.71 | 1 | 21439.6
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 8143.66
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 4.886 |  |  |  |  | 6312.68
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 3.34 | 0.7 | 2.338 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 5772.31
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 3.34 | 0.7 | 2.338 |  |  | 1490.65 | 1 | 3485.14
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3.64 | 0.7 | 2.548 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 2371.35
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 3.64 | 0.7 | 2.548 |  |  | 1109.71 | 1 | 2827.54
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 35895.94
1.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 428.79
|  | ФОТ | [8 empty] | 27752.28
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 28307.33
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 14153.66
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 78785.72
2 | 08-02-146-04 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 0.1 | 1 | 0.1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.5592 |  |  |  |  | 606.65
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 18.64 | 0.3 | 0.5592 |  |  | 1084.86 | 1 | 606.65
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 496.17
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.1839 |  |  |  |  | 271.84
1 | 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | маш.-ч | 5.73 | 0.3 | 0.1719 | 1472.34 | 1.87 | 2753.28 | 1 | 473.29
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 5.73 | 0.3 | 0.1719 |  |  | 1490.65 | 1 | 256.24
2 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 4.3 | 0.3 | 0.129 | 1.75 |  | 3.3 | 1 | 0.43
3 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 | 0.3 | 0.006 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 14.81
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.2 | 0.3 | 0.006 |  |  | 1490.65 | 1 | 8.94
4 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 4.3 | 0.3 | 0.129 | 8.84 | 1.81 | 16 | 1 | 2.06
5 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.3 | 0.006 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 5.58
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.2 | 0.3 | 0.006 |  |  | 1109.71 | 1 | 6.66
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1374.66
2.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 12.13
|  | ФОТ | [8 empty] | 878.49
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 896.06
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 448.03
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 2730.88
3 | 08-01-072-03 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Демонтаж. Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 350 до 700 мм2 | 100 м | 0.12 | 1 | 0.12
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2.448 |  |  |  |  | 2716.57
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 68 | 0.3 | 2.448 |  |  | 1109.71 | 1 | 2716.57
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 124.39
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.46656 |  |  |  |  | 526.39
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.63 | 0.3 | 0.02268 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 55.99
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.63 | 0.3 | 0.02268 |  |  | 1490.65 | 1 | 33.81
2 | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 9.77 | 0.3 | 0.35172 | 24.46 |  | 78.4 | 1 | 27.57
3 | 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные | маш.-ч | 11.7 | 0.3 | 0.4212 | 26.76 | 1.75 | 46.83 | 1 | 19.72
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 11.7 | 0.3 | 0.4212 |  |  | 1109.71 | 1 | 467.41
4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.63 | 0.3 | 0.02268 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 21.11
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.63 | 0.3 | 0.02268 |  |  | 1109.71 | 1 | 25.17
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3367.35
3.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 54.33
|  | ФОТ | [8 empty] | 3242.96
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 3307.82
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 1653.91
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 8383.41
4 | 08-01-052-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Демонтаж. Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 | шт | 6 | 1 | 6
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.72 |  |  |  |  | 798.99
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.4 | 0.3 | 0.72 |  |  | 1109.71 | 1 | 798.99
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 24.48
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0144 |  |  |  |  | 18.72
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.004 | 0.3 | 0.0072 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 17.78
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.004 | 0.3 | 0.0072 |  |  | 1490.65 | 1 | 10.73
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.004 | 0.3 | 0.0072 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 6.7
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.004 | 0.3 | 0.0072 |  |  | 1109.71 | 1 | 7.99
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 842.19
4.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 15.98
|  | ФОТ | [8 empty] | 817.71
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 834.06
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 417.03
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 2109.26
5 | 08-01-053-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Демонтаж. Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 3 | 1 | 3
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4.515 |  |  |  |  | 5010.34
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 2.15 | 0.7 | 4.515 |  |  | 1109.71 | 1 | 5010.34
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 254.1
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.189 |  |  |  |  | 232.51
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.035 | 0.7 | 0.0735 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 181.46
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.035 | 0.7 | 0.0735 |  |  | 1490.65 | 1 | 109.56
2 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.02 | 0.7 | 0.042 | 55.78 | 1.81 | 100.96 | 1 | 4.24
| 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | чел.-ч | 0.02 | 0.7 | 0.042 |  |  | 985.49 | 1 | 41.39
3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.035 | 0.7 | 0.0735 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 68.4
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.035 | 0.7 | 0.0735 |  |  | 1109.71 | 1 | 81.56
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 5496.95
5.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 100.21
|  | ФОТ | [8 empty] | 5242.85
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 5347.71
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 2673.85
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 13618.72
6 | 08-01-058-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Демонтаж. Выключатель нагрузки с приводом: ручным | шт | 1 | 1 | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1.857 |  |  |  |  | 2060.73
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.19 | 0.3 | 1.857 |  |  | 1109.71 | 1 | 2060.73
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 94.52
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.081 |  |  |  |  | 96.82
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.09 | 0.3 | 0.027 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 66.66
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.09 | 0.3 | 0.027 |  |  | 1490.65 | 1 | 40.25
2 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.09 | 0.3 | 0.027 | 55.78 | 1.81 | 100.96 | 1 | 2.73
| 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | чел.-ч | 0.09 | 0.3 | 0.027 |  |  | 985.49 | 1 | 26.61
3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.3 | 0.027 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 25.13
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.09 | 0.3 | 0.027 |  |  | 1109.71 | 1 | 29.96
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2252.07
6.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 41.21
|  | ФОТ | [8 empty] | 2157.55
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 2200.7
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 1100.35
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 5594.33
7 | 08-01-061-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Демонтаж. Предохранитель | шт | 3 | 1 | 3
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1.017 |  |  |  |  | 1128.58
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 1.13 | 0.3 | 1.017 |  |  | 1109.71 | 1 | 1128.58
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 62.1
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.045 |  |  |  |  | 55.67
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.02 | 0.3 | 0.018 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 44.44
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.02 | 0.3 | 0.018 |  |  | 1490.65 | 1 | 26.83
2 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.009 | 55.78 | 1.81 | 100.96 | 1 | 0.91
| 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.009 |  |  | 985.49 | 1 | 8.87
3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.3 | 0.018 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 16.75
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.02 | 0.3 | 0.018 |  |  | 1109.71 | 1 | 19.97
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1246.35
7.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 22.57
|  | ФОТ | [8 empty] | 1184.25
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 1207.94
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 603.97
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 3080.83
8 | 08-03-521-17 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Демонтаж. Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 630 А | шт | 1 | 1 | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4.571 |  |  |  |  | 5602.45
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.53 | 0.7 | 4.571 |  |  | 1225.65 | 1 | 5602.45
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 37.54
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0126 |  |  |  |  | 16.38
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.009 | 0.7 | 0.0063 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 15.55
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.009 | 0.7 | 0.0063 |  |  | 1490.65 | 1 | 9.39
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.009 | 0.7 | 0.0063 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 5.86
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.009 | 0.7 | 0.0063 |  |  | 1109.71 | 1 | 6.99
3 | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0.972 | 0.7 | 0.6804 | 12.74 |  | 23.71 | 1 | 16.13
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 5656.37
8.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 112.05
|  | ФОТ | [8 empty] | 5618.83
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 5731.21
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 2865.6
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 14365.23
|  | Итого прямые затраты по Разделу 1. Демонтажные работы | [8 empty] | 56919.15
в том числе :
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 39363.91
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 9236.96
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 7531.01
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 787.27
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 46894.92
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 47832.83
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 23916.4
|  | Итого по Разделу 1. Демонтажные работы | [8 empty] | 128668.38
Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 35.01
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 5.88
Раздел 2. Монтажные работы
9 | 46-03-012-03 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: свыше 50 до 100 см2 | 100 м | 0.03 | 1 | 0.03
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2.2002 |  |  |  |  | 2386.91
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 73.34 | 1 | 2.2002 |  |  | 1084.86 | 1 | 2386.91
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 212.82
1 | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 21.63 | 1 | 0.6489 | 115.43 | 2.76 | 318.59 | 1 | 206.73
2 | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 43.26 | 1 | 1.2978 | 2.11 |  | 4.69 | 1 | 6.09
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2599.73
|  | ФОТ | [8 empty] | 2386.91
| К.С. Пр/812-040.1 | НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов для районов Крайнего Севера | % | 108 | 1 | 108 |  |  |  |  | 2577.86
| Пр/774-040.1 | СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 | 1 | 59 |  |  |  |  | 1408.28
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 6585.87
10 | 46-03-012-07 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр К=15 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к норме: 46-03-012-03 | 100 м | 0.03 | 1 | 0.03
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9.0315 |  |  |  |  | 9797.91
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 20.07 | 15 | 9.0315 |  |  | 1084.86 | 1 | 9797.91
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 770.4
1 | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 5.22 | 15 | 2.349 | 115.43 | 2.76 | 318.59 | 1 | 748.37
2 | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 10.44 | 15 | 4.698 | 2.11 |  | 4.69 | 1 | 22.03
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 10568.31
|  | ФОТ | [8 empty] | 9797.91
| К.С. Пр/812-040.1 | НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов для районов Крайнего Севера | % | 108 | 1 | 108 |  |  |  |  | 10581.74
| Пр/774-040.1 | СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 | 1 | 59 |  |  |  |  | 5780.77
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 26930.82
11 | 46-03-013-57 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 125 мм до 150 мм | 100 отверстий | 0.02 | 1 | 0.02
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1.5044 |  |  |  |  | 1482.57
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 75.22 | 1 | 1.5044 |  |  | 985.49 | 1 | 1482.57
| 2 | М | [8 empty] | 36.89
1 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 106.305 | 1 | 2.1261 | 4.94 |  | 17.35 | 1 | 36.89
| 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | по проекту
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1519.46
|  | ФОТ | [8 empty] | 1482.57
| К.С. Пр/812-040.1 | НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов для районов Крайнего Севера | % | 108 | 1 | 108 |  |  |  |  | 1601.18
| Пр/774-040.1 | СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 | 1 | 59 |  |  |  |  | 874.72
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 3995.36
12 | 08-01-062-02 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | шт | 1 | 1 | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 27.6 |  |  |  |  | 30628
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 27.6 | 1 | 27.6 |  |  | 1109.71 | 1 | 30628
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 11633.8
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 6.98 |  |  |  |  | 9018.11
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 3.34 | 1 | 3.34 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 8246.16
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 3.34 | 1 | 3.34 |  |  | 1490.65 | 1 | 4978.77
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3.64 | 1 | 3.64 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 3387.64
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 3.64 | 1 | 3.64 |  |  | 1109.71 | 1 | 4039.34
| 4 | М | [8 empty] | 25246.35
3 | 25.1.01.04-0012 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм | шт | 15 | 1 | 15 | 705.5 | 2.05 | 1446.28 | 1 | 21694.2
4 | 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические | кг | 10.5 | 1 | 10.5 | 176.2 | 1.92 | 338.3 | 1 | 3552.15
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 76526.26
12.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 612.56
|  | ФОТ | [8 empty] | 39646.11
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 40439.03
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 20219.52
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 137797.37
13 | ТЦ_89.1.62.05_54_5406697720_10.02.2026_01_1 | Трансформатор ТМГ12-400/6/0,4 У/Ун-0 УХЛ1 (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 680971.31 | 1 | 680971.31
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 680971.31
14 | 08-01-052-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 | шт | 6 | 1 | 6
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 2663.3
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.4 | 1 | 2.4 |  |  | 1109.71 | 1 | 2663.3
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 81.59
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.048 |  |  |  |  | 62.41
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.004 | 1 | 0.024 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 59.25
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.004 | 1 | 0.024 |  |  | 1490.65 | 1 | 35.78
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.004 | 1 | 0.024 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 22.34
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.004 | 1 | 0.024 |  |  | 1109.71 | 1 | 26.63
| 4 | М | [8 empty] | 144.42
3 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.08 | 1 | 0.48 | 174.93 | 1.72 | 300.88 | 1 | 144.42
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2951.72
14.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 53.27
|  | ФОТ | [8 empty] | 2725.71
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 2780.22
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 1390.11
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 7175.32
15 | 22.2.01.05-0024 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Изоляторы опорные ИО-10-3,75 У3 | 100 шт | 0.06 | 1 | 0.06 | 41585.83 | 0.64 | 26614.93 | 1 | 1596.9
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1596.9
16 | 08-01-058-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Выключатель нагрузки с приводом: ручным | шт | 1 | 1 | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6.19 |  |  |  |  | 6869.1
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.19 | 1 | 6.19 |  |  | 1109.71 | 1 | 6869.1
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 315.05
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.27 |  |  |  |  | 322.72
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.09 | 1 | 0.09 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 222.2
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.09 | 1 | 0.09 |  |  | 1490.65 | 1 | 134.16
2 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.09 | 1 | 0.09 | 55.78 | 1.81 | 100.96 | 1 | 9.09
| 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | чел.-ч | 0.09 | 1 | 0.09 |  |  | 985.49 | 1 | 88.69
3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 1 | 0.09 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 83.76
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.09 | 1 | 0.09 |  |  | 1109.71 | 1 | 99.87
| 4 | М | [8 empty] | 457.68
4 | 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0.00087 | 1 | 0.00087 | 70310.45 |  | 91018.66 | 1 | 79.19
5 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.87 | 1 | 0.87 | 174.93 | 1.72 | 300.88 | 1 | 261.77
6 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.03 | 1 | 0.03 | 79.88 | 2.21 | 176.53 | 1 | 5.3
7 | 01.7.15.11-0026 | Шайбы квадратные | 100 шт | 0.08 | 1 | 0.08 | 941.01 | 1.48 | 1392.69 | 1 | 111.42
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 7964.55
16.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 137.38
|  | ФОТ | [8 empty] | 7191.82
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 7335.66
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 3667.83
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 19105.42
17 | 08-01-061-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Предохранитель | шт | 3 | 1 | 3
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3.39 |  |  |  |  | 3761.92
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 1.13 | 1 | 3.39 |  |  | 1109.71 | 1 | 3761.92
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 207
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 185.58
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.02 | 1 | 0.06 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 148.13
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.02 | 1 | 0.06 |  |  | 1490.65 | 1 | 89.44
2 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.01 | 1 | 0.03 | 55.78 | 1.81 | 100.96 | 1 | 3.03
| 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | чел.-ч | 0.01 | 1 | 0.03 |  |  | 985.49 | 1 | 29.56
3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 1 | 0.06 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 55.84
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.02 | 1 | 0.06 |  |  | 1109.71 | 1 | 66.58
| 4 | М | [8 empty] | 615.45
4 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.14 | 1 | 0.42 | 174.93 | 1.72 | 300.88 | 1 | 126.37
5 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.0021 | 1 | 0.0063 | 70842.5 |  | 77631.16 | 1 | 489.08
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4769.95
17.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 75.24
|  | ФОТ | [8 empty] | 3947.5
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 4026.45
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 2013.23
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 10884.87
18 | ТЦ_89.1.62.03_78_7842224734_18.02.2026_02_2 | Выключатель нагрузки ВНАп(П)-10/630 УХЛ2 (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 42170.5 | 1 | 42170.5
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 42170.5
19 | 08-03-526-05 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 630 А | шт | 1 | 1 | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4 |  |  |  |  | 4902.6
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 4 | 1 | 4 |  |  | 1225.65 | 1 | 4902.6
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 54.44
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 26.01
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.01 | 1 | 0.01 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 24.69
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.01 | 1 | 0.01 |  |  | 1490.65 | 1 | 14.91
2 | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0.108 | 1 | 0.108 | 24.46 |  | 78.4 | 1 | 8.47
3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 1 | 0.01 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 9.31
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.01 | 1 | 0.01 |  |  | 1109.71 | 1 | 11.1
4 | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0.505 | 1 | 0.505 | 12.74 |  | 23.71 | 1 | 11.97
| 4 | М | [8 empty] | 1369.78
5 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.0208 | 1 | 0.0208 | 4.94 |  | 17.35 | 1 | 0.36
6 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.86 | 1 | 1.86 | 174.93 | 1.72 | 300.88 | 1 | 559.64
7 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | кг | 0.011 | 1 | 0.011 | 187.38 | 1.23 | 230.48 | 1 | 2.54
8 | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.07 | 1 | 0.07 | 155.63 |  | 192.48 | 1 | 13.47
9 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | кг | 0.006 | 1 | 0.006 | 395.65 | 2.06 | 815.04 | 1 | 4.89
10 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.066 | 1 | 0.066 | 79.88 | 2.21 | 176.53 | 1 | 11.65
11 | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | кг | 0.038 | 1 | 0.038 | 157.44 | 1.42 | 223.56 | 1 | 8.5
12 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.036 | 1 | 0.036 | 150.04 | 2.21 | 331.59 | 1 | 11.94
13 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.014 | 1 | 0.014 | 41.71 | 1.48 | 61.73 | 1 | 0.86
14 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0.003 | 1 | 0.003 | 105278.81 | 1.72 | 181079.55 | 1 | 543.24
15 | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 8 | 1 | 8 | 5.87 | 1.23 | 7.22 | 1 | 57.76
16 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.1 | 1 | 0.1 | 944.69 | 1.64 | 1549.29 | 1 | 154.93
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 6352.83
19.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 98.05
|  | ФОТ | [8 empty] | 4928.61
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 5027.18
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 2513.59
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 13991.65
20 | ТЦ_62.1.01.09_78_7842224734_18.02.2026_02_3 | Выключатель автоматический А3794 630 А, электромагнитный привод (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 172600.42 | 1 | 172600.42
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 172600.42
21 | 08-03-521-19 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 2500 А | шт | 1 | 1 | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2.37 |  |  |  |  | 2904.79
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 2.37 | 1 | 2.37 |  |  | 1225.65 | 1 | 2904.79
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 95.19
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.056 |  |  |  |  | 72.81
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.028 | 1 | 0.028 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 69.13
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.028 | 1 | 0.028 |  |  | 1490.65 | 1 | 41.74
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.028 | 1 | 0.028 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 26.06
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.028 | 1 | 0.028 |  |  | 1109.71 | 1 | 31.07
| 4 | М | [8 empty] | 172.47
3 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.1092 | 1 | 0.1092 | 4.94 |  | 17.35 | 1 | 1.89
4 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.52 | 1 | 0.52 | 174.93 | 1.72 | 300.88 | 1 | 156.46
5 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.08 | 1 | 0.08 | 79.88 | 2.21 | 176.53 | 1 | 14.12
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3245.26
21.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 58.1
|  | ФОТ | [8 empty] | 2977.6
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 3037.15
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 1518.58
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 7859.09
22 | ТЦ_89.1.62.01_77_7720791373_18.02.2026_02_4 | Рубильник Р-3545 2000А (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 59219.34 | 1 | 59219.34
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 59219.34
23 | 08-01-053-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 3 | 1 | 3
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6.45 |  |  |  |  | 7157.63
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 2.15 | 1 | 6.45 |  |  | 1109.71 | 1 | 7157.63
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 363.02
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.27 |  |  |  |  | 332.17
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.035 | 1 | 0.105 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 259.24
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.035 | 1 | 0.105 |  |  | 1490.65 | 1 | 156.52
2 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.02 | 1 | 0.06 | 55.78 | 1.81 | 100.96 | 1 | 6.06
| 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | чел.-ч | 0.02 | 1 | 0.06 |  |  | 985.49 | 1 | 59.13
3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.035 | 1 | 0.105 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 97.72
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.035 | 1 | 0.105 |  |  | 1109.71 | 1 | 116.52
| 4 | М | [8 empty] | 816.82
4 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.39 | 1 | 1.17 | 174.93 | 1.72 | 300.88 | 1 | 352.03
5 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.1 | 1 | 0.3 | 944.69 | 1.64 | 1549.29 | 1 | 464.79
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 8669.64
23.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 143.15
|  | ФОТ | [8 empty] | 7489.8
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 7639.6
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 3819.8
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 20272.19
24 | ТЦ_89.1.62.05_66_6659002145_18.02.2026_02_5 | Трансформатор тока 400/5 (оборудование / инвентарь) | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 1281.61 | 1 | 3844.83
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 3844.83
25 | 08-01-068-02 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 250 до 500 мм2 | 100 м | 0.06 | 1 | 0.06
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3.336 |  |  |  |  | 3701.99
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 55.6 | 1 | 3.336 |  |  | 1109.71 | 1 | 3701.99
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 116.74
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.4524 |  |  |  |  | 510.49
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.37 | 1 | 0.0222 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 54.81
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.37 | 1 | 0.0222 |  |  | 1490.65 | 1 | 33.09
2 | 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.-ч | 1.23 | 1 | 0.0738 | 23.89 | 1.95 | 46.59 | 1 | 3.44
3 | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 3.98 | 1 | 0.2388 | 24.46 |  | 78.4 | 1 | 18.72
4 | 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные | маш.-ч | 6.8 | 1 | 0.408 | 26.76 | 1.75 | 46.83 | 1 | 19.11
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 6.8 | 1 | 0.408 |  |  | 1109.71 | 1 | 452.76
5 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.37 | 1 | 0.0222 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 20.66
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.37 | 1 | 0.0222 |  |  | 1109.71 | 1 | 24.64
| 4 | М | [8 empty] | 186.28
6 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 7.21 | 1 | 0.4326 | 174.93 | 1.72 | 300.88 | 1 | 130.16
7 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 2.09 | 1 | 0.1254 | 79.88 | 2.21 | 176.53 | 1 | 22.14
8 | 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм | т | 6e-05 | 1 | 3.6e-06 | 945143.92 | 0.86 | 812823.77 | 1 | 2.93
9 | 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 | т | 0.00028 | 1 | 1.68e-05 | 195421.95 | 1.48 | 289224.49 | 1 | 4.86
10 | 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм | т | 0.00013 | 1 | 7.8e-06 | 530491.83 | 0.86 | 456222.97 | 1 | 3.56
11 | 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I | м3 | 0.55 | 1 | 0.033 | 253.96 | 2.7 | 685.69 | 1 | 22.63
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4515.5
25.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 74.04
|  | ФОТ | [8 empty] | 4212.48
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 4296.73
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 2148.36
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 11034.63
26 | 08-01-072-03 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 350 до 700 мм2 | 100 м | 0.12 | 1 | 0.12
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8.16 |  |  |  |  | 9055.23
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 68 | 1 | 8.16 |  |  | 1109.71 | 1 | 9055.23
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 414.68
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1.5552 |  |  |  |  | 1754.61
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.63 | 1 | 0.0756 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 186.65
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.63 | 1 | 0.0756 |  |  | 1490.65 | 1 | 112.69
2 | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 9.77 | 1 | 1.1724 | 24.46 |  | 78.4 | 1 | 91.92
3 | 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные | маш.-ч | 11.7 | 1 | 1.404 | 26.76 | 1.75 | 46.83 | 1 | 65.75
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 11.7 | 1 | 1.404 |  |  | 1109.71 | 1 | 1558.03
4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.63 | 1 | 0.0756 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 70.36
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.63 | 1 | 0.0756 |  |  | 1109.71 | 1 | 83.89
| 4 | М | [8 empty] | 259.09
5 | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.05 | 1 | 0.006 | 155.63 |  | 192.48 | 1 | 1.15
6 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 2.23 | 1 | 0.2676 | 79.88 | 2.21 | 176.53 | 1 | 47.24
7 | 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм | т | 0.00082 | 1 | 9.84e-05 | 945143.92 | 0.86 | 812823.77 | 1 | 79.98
8 | 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм | т | 0.00108 | 1 | 0.0001296 | 530491.83 | 0.86 | 456222.97 | 1 | 59.13
9 | 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I | м3 | 0.87 | 1 | 0.1044 | 253.96 | 2.7 | 685.69 | 1 | 71.59
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 11483.61
26.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 181.1
|  | ФОТ | [8 empty] | 10809.84
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 11026.04
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 5513.02
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 28203.77
27 | ТЦ_59.1.20.05_50_5036150619_18.02.2026_02_6 | Алюминиевая шина АД31Т 6х80 | м | 18 | 1 | 18 |  |  | 489.67 | 1 | 8814.06
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 8814.06
28 | 34-02-003-01 ГЭСН 81-02-34-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 0.004 | 1 | 0.004
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.532 |  |  |  |  | 519.88
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 133 | 1 | 0.532 |  |  | 977.21 | 1 | 519.88
| 2 | М | [8 empty] | 9.85
1 | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0.0008 | 1 | 3.2e-06 | 47259.44 |  | 79954.16 | 1 | 0.26
2 | 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | м3 | 0.08 | 1 | 0.00032 | 16655 | 1.8 | 29979 | 1 | 9.59
| 24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1000 | 1 | 4
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 529.73
|  | ФОТ | [8 empty] | 519.88
| К.С. Пр/812-028.0 | НР - Сооружения связи, радиовещания и телевидения для районов Крайнего Севера | % | 103 | 1 | 103 |  |  |  |  | 535.48
| Пр/774-028.0 | СП - Сооружения связи, радиовещания и телевидения | % | 58 | 1 | 58 |  |  |  |  | 301.53
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1366.74
29 | 24.3.03.13-0048 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | 4 | 1 | 4 | 586.63 | 1.4 | 821.28 | 1 | 3285.12
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 3285.12
30 | 08-02-145-04 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0.03 | 1 | 0.03
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.3072 |  |  |  |  | 333.27
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 10.24 | 1 | 0.3072 |  |  | 1084.86 | 1 | 333.27
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 22.24
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.012 |  |  |  |  | 15.6
1 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.23 | 1 | 0.0669 | 1.75 |  | 3.3 | 1 | 0.22
2 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 | 1 | 0.006 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 14.81
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.2 | 1 | 0.006 |  |  | 1490.65 | 1 | 8.94
3 | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 2.23 | 1 | 0.0669 | 13.44 | 1.81 | 24.33 | 1 | 1.63
4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 1 | 0.006 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 5.58
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.2 | 1 | 0.006 |  |  | 1109.71 | 1 | 6.66
| 4 | М | [8 empty] | 22.81
5 | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.96 | 1 | 0.0288 | 37.71 | 1.72 | 64.86 | 1 | 1.87
6 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 6e-05 | 1 | 1.8e-06 | 82698.14 | 1.8 | 148856.65 | 1 | 0.27
7 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.5 | 1 | 0.015 | 931.11 | 1.48 | 1378.04 | 1 | 20.67
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 393.92
30.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 6.67
|  | ФОТ | [8 empty] | 348.87
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 355.85
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 177.92
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 934.36
31 | 08-02-146-05 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0.03 | 1 | 0.03
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.7296 |  |  |  |  | 791.51
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 24.32 | 1 | 0.7296 |  |  | 1084.86 | 1 | 791.51
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 637.89
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.2346 |  |  |  |  | 347.42
1 | 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | маш.-ч | 7.42 | 1 | 0.2226 | 1472.34 | 1.87 | 2753.28 | 1 | 612.88
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 7.42 | 1 | 0.2226 |  |  | 1490.65 | 1 | 331.82
2 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 5.57 | 1 | 0.1671 | 1.75 |  | 3.3 | 1 | 0.55
3 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 | 1 | 0.006 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 14.81
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.2 | 1 | 0.006 |  |  | 1490.65 | 1 | 8.94
4 | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 5.57 | 1 | 0.1671 | 13.44 | 1.81 | 24.33 | 1 | 4.07
5 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 1 | 0.006 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 5.58
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.2 | 1 | 0.006 |  |  | 1109.71 | 1 | 6.66
| 4 | М | [8 empty] | 34.01
6 | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.245 | 1 | 0.00735 | 37.71 | 1.72 | 64.86 | 1 | 0.48
7 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00288 | 1 | 8.64e-05 | 82698.14 | 1.8 | 148856.65 | 1 | 12.86
8 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.5 | 1 | 0.015 | 931.11 | 1.48 | 1378.04 | 1 | 20.67
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1810.83
31.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 15.83
|  | ФОТ | [8 empty] | 1138.93
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 1161.71
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 580.85
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 3569.22
32 | 08-02-148-04 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0.04 | 1 | 0.04
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.9216 |  |  |  |  | 999.81
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 23.04 | 1 | 0.9216 |  |  | 1084.86 | 1 | 999.81
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 32.88
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.016 |  |  |  |  | 20.81
1 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 5.14 | 1 | 0.2056 | 1.75 |  | 3.3 | 1 | 0.68
2 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 | 1 | 0.008 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 19.75
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.2 | 1 | 0.008 |  |  | 1490.65 | 1 | 11.93
3 | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 5.14 | 1 | 0.2056 | 13.44 | 1.81 | 24.33 | 1 | 5
4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 1 | 0.008 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 7.45
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.2 | 1 | 0.008 |  |  | 1109.71 | 1 | 8.88
| 4 | М | [8 empty] | 28.17
5 | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.096 | 1 | 0.00384 | 37.71 | 1.72 | 64.86 | 1 | 0.25
6 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 6e-05 | 1 | 2.4e-06 | 82698.14 | 1.8 | 148856.65 | 1 | 0.36
7 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.5 | 1 | 0.02 | 931.11 | 1.48 | 1378.04 | 1 | 27.56
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1081.67
32.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 20
|  | ФОТ | [8 empty] | 1020.62
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 1041.03
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 520.52
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 2663.22
33 | 21.1.07.02-0095 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х70-10000 | 1000 м | 0.0102 | 1 | 0.0102 | 850549.03 | 0.95 | 808021.58 | 1 | 8241.82
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 8241.82
34 | 08-02-189-05 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 50 до 120 мм2 | шт | 2 | 1 | 2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8.2 |  |  |  |  | 9269.4
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 2.05 | 1 | 4.1 |  |  | 985.49 | 1 | 4040.51
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 2.05 | 1 | 4.1 |  |  | 1275.34 | 1 | 5228.89
| 2 | М | [8 empty] | 686.17
1 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 3.1644 | 1 | 6.3288 | 41.38 | 2.62 | 108.42 | 1 | 686.17
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 9955.57
34.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 185.39
|  | ФОТ | [8 empty] | 9269.4
| К.С. Пр/812-052.0 | НР - Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах для районов Крайнего Севера | % | 101 | 1 | 101 |  |  |  |  | 9362.09
| Пр/774-052.0 | СП - Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах | % | 48 | 1 | 48 |  |  |  |  | 4449.31
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 23952.36
35 | 20.2.09.08-0026 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 70-120 мм2 | шт | 2 | 1 | 2 | 1965.94 | 1.95 | 3833.58 | 1 | 7667.16
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 7667.16
36 | 08-02-152-03 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Конструкция сварная | т | 0.015664 | 1 | 0.015664
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.5639 |  |  |  |  | 611.76
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 36 | 1 | 0.5639 |  |  | 1084.86 | 1 | 611.76
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 25.68
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0062656 |  |  |  |  | 8.15
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 | 1 | 0.0031328 | 1167.7 |  | 2468.91 | 1 | 7.73
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.2 | 1 | 0.0031328 |  |  | 1490.65 | 1 | 4.67
2 | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 12.24 | 1 | 0.19173 | 24.46 |  | 78.4 | 1 | 15.03
3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 1 | 0.0031328 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 2.92
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.2 | 1 | 0.0031328 |  |  | 1109.71 | 1 | 3.48
| 4 | М | [8 empty] | 22.79
4 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0078 | 1 | 0.0001222 | 82698.14 | 1.8 | 148856.65 | 1 | 18.19
5 | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 1.52 | 1 | 0.023809 | 155.63 |  | 192.48 | 1 | 4.58
6 | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н | т | 9e-05 | 1 | 1.4e-06 | 4800.85 | 2.42 | 11618.06 | 1 | 0.02
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 668.38
36.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 12.24
|  | ФОТ | [8 empty] | 619.91
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 632.31
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 316.15
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1629.08
37 | 08.3.08.02-0060 цены 4 квартал 2025 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм | т | 0.015664 | 1 | 0.015664 | 73426.5 |  | 82943.67 | 1 | 1299.23
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1299.23
38 | 46-03-017-01 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.0738 | 1 | 0.0738
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4.0708 |  |  |  |  | 3809.46
| 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 55.16 | 1 | 4.0708 |  |  | 935.8 | 1 | 3809.46
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 16.81
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.017712 |  |  |  |  | 19.66
1 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.44 | 1 | 0.032472 | 6.62 |  | 10.29 | 1 | 0.33
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 1 | 0.017712 | 477.92 |  | 930.67 | 1 | 16.48
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.24 | 1 | 0.017712 |  |  | 1109.71 | 1 | 19.66
| 4 | М | [8 empty] | 602.64
3 | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0.07 | 1 | 0.005166 | 64493 |  | 74555.3 | 1 | 385.15
4 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0032 | 1 | 0.0002362 | 35.71 | 5.8 | 207.12 | 1 | 0.05
5 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0011 | 1 | 8.12e-05 | 5275.05 | 4.99 | 26322.5 | 1 | 2.14
6 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 1 | 0.0007011 | 60258.2 | 1.5 | 90387.3 | 1 | 63.37
7 | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.0005 | 1 | 3.69e-05 | 88783.86 | 1.5 | 133175.79 | 1 | 4.91
8 | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 0.09 | 1 | 0.006642 | 5764.42 | 3.84 | 22135.37 | 1 | 147.02
| 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 1.04 | 1 | 0.076752
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4448.57
|  | ФОТ | [8 empty] | 3829.12
| К.С. Пр/812-040.1 | НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов для районов Крайнего Севера | % | 108 | 1 | 108 |  |  |  |  | 4135.45
| Пр/774-040.1 | СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 | 1 | 59 |  |  |  |  | 2259.18
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 10843.2
39 | 04.1.02.05-0132 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 299/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 0.076752 | 1 | 0.076752 | 4680.55 | 1.93 | 9033.46 | 1 | 693.34
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 693.34
|  | Итого прямые затраты по Разделу 2. Монтажные работы | [8 empty] | 193326.14
в том числе :
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 101647.04
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 15000.23
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 12696.55
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 63982.32
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 114343.59
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 117592.76
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 59473.27
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 958806.4
|  | Итого по Разделу 2. Монтажные работы | [8 empty] | 1329198.57
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 8814.06
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 958806.4
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 91.96
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 10.09
Раздел 3. Пусконаладочные работы
40 | 01-02-002-02 ГЭСНп 81-05-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт | 1 | 1 | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10.8 |  |  |  |  | 16116.93
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 4.32 | 1 | 4.32 |  |  | 1060.02 | 1 | 4579.29
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 6.48 | 1 | 6.48 |  |  | 1780.5 | 1 | 11537.64
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 16116.93
|  | ФОТ | [8 empty] | 16116.93
| К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  | 12571.21
| Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  | 5802.09
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 34490.23
|  | в т.ч. ПНР "вхолостую" | % |  |  | 80 |  |  |  |  | 27592.18
|  | в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | % |  |  | 20 |  |  |  |  | 6898.05
41 | 01-03-008-01 ГЭСНп 81-05-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | шт | 1 | 1 | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8.1 |  |  |  |  | 11403.47
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1.62 | 1 | 1.62 |  |  | 1109.71 | 1 | 1797.73
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 1.62 | 1 | 1.62 |  |  | 1060.02 | 1 | 1717.23
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 4.86 | 1 | 4.86 |  |  | 1623.15 | 1 | 7888.51
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 11403.47
|  | ФОТ | [8 empty] | 11403.47
| К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  | 8894.71
| Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  | 4105.25
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 24403.43
|  | в т.ч. ПНР "вхолостую" | % |  |  | 80 |  |  |  |  | 19522.74
|  | в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | % |  |  | 20 |  |  |  |  | 4880.69
42 | 01-03-002-01 ГЭСНп 81-05-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А | шт | 1 | 1 | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9.9 |  |  |  |  | 10740.16
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 4.95 | 1 | 4.95 |  |  | 1109.71 | 1 | 5493.06
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 4.95 | 1 | 4.95 |  |  | 1060.02 | 1 | 5247.1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 10740.16
|  | ФОТ | [8 empty] | 10740.16
| К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  | 8377.32
| Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  | 3866.46
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 22983.94
|  | в т.ч. ПНР "вхолостую" | % |  |  | 80 |  |  |  |  | 18387.15
|  | в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | % |  |  | 20 |  |  |  |  | 4596.79
43 | 01-12-020-01 ГЭСНп 81-05-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | испытание | 4 | 1 | 4
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 29.16 |  |  |  |  | 38439.03
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 2.92 | 1 | 11.68 |  |  | 1109.71 | 1 | 12961.41
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 4.37 | 1 | 17.48 |  |  | 1457.53 | 1 | 25477.62
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 38439.03
|  | ФОТ | [8 empty] | 38439.03
| К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  | 29982.44
| Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  | 13838.05
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 82259.52
|  | в т.ч. ПНР "вхолостую" | % |  |  | 80 |  |  |  |  | 65807.62
|  | в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | % |  |  | 20 |  |  |  |  | 16451.9
44 | 01-11-011-01 ГЭСНп 81-05-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.04 | 1 | 0.04
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.5184 |  |  |  |  | 764.17
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 6.48 | 1 | 0.2592 |  |  | 1490.65 | 1 | 386.38
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 6.48 | 1 | 0.2592 |  |  | 1457.53 | 1 | 377.79
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 764.17
|  | ФОТ | [8 empty] | 764.17
| К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  | 596.05
| Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  | 275.1
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1635.32
|  | в т.ч. ПНР "вхолостую" | % |  |  | 80 |  |  |  |  | 1308.26
|  | в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | % |  |  | 20 |  |  |  |  | 327.06
45 | 01-12-027-01 ГЭСНп 81-05-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 1 | 1 | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4.86 |  |  |  |  | 6408.83
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1.94 | 1 | 1.94 |  |  | 1109.71 | 1 | 2152.84
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 2.92 | 1 | 2.92 |  |  | 1457.53 | 1 | 4255.99
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 6408.83
|  | ФОТ | [8 empty] | 6408.83
| К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  | 4998.89
| Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  | 2307.18
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 13714.9
|  | в т.ч. ПНР "вхолостую" | % |  |  | 80 |  |  |  |  | 10971.92
|  | в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | % |  |  | 20 |  |  |  |  | 2742.98
|  | Итого прямые затраты по Разделу 3. Пусконаладочные работы | [8 empty] | 83872.59
в том числе :
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 83872.59
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 83872.59
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 65420.62
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 30194.13
|  | Итого по Разделу 3. Пусконаладочные работы | [8 empty] | 179487.34
Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 63.34
Раздел 4. Транспортные расходы
46 | 47-1 цены 4 квартал 2025 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.4 | 1 | 0.4 |  |  | 2270.46 | 1 | 908.18
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 908.18
47 | 02-15-1-01-0009 цены 4 квартал 2025 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 9 км | 1т груза | 0.4 | 1 | 0.4 |  |  | 358.79 | 1 | 143.52
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 143.52
48 | 51-1 цены 4 квартал 2025 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 1.2 | 1 | 1.2 |  |  | 1223.96 | 1 | 1468.75
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1468.75
49 | 51-2 цены 4 квартал 2025 | Разгрузка с автотранспортного средства: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 1.2 | 1 | 1.2 |  |  | 857.48 | 1 | 1028.98
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1028.98
50 | 01-20-3-01-0008 цены 4 квартал 2025 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км | 1т груза | 1.2 | 1 | 1.2 |  |  | 1140.63 | 1 | 1368.76
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1368.76
|  | Итого прямые затраты по Разделу 4. Транспортные расходы | [8 empty] | 4918.19
в том числе :
|  | перевозка | [8 empty] | 4918.19
|  | Итого по Разделу 4. Транспортные расходы | [8 empty] | 4918.19
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 68731.93
в том числе :
|  | всего прямые затраты | [8 empty] | 38675.74
в том числе :
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 17996.73
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 1000.03
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 19.66
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 14741.13
|  | перевозка | [8 empty] | 4918.19
|  | всего ФОТ | [8 empty] | 18016.39
|  | всего накладные расходы | [8 empty] | 19431.71
|  | всего сметная прибыль | [8 empty] | 10624.48
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 435246.81
в том числе :
|  | всего прямые затраты | [8 empty] | 216487.74
в том числе :
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 123014.22
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 23237.16
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 20207.9
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 50028.46
|  | всего ФОТ | [8 empty] | 143222.12
|  | всего накладные расходы | [8 empty] | 145993.88
|  | всего сметная прибыль | [8 empty] | 72765.19
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 958806.4
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 179487.34
в том числе :
прочие затраты
|  | всего прямые затраты | [8 empty] | 83872.59
в том числе :
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 83872.59
|  | всего ФОТ | [8 empty] | 83872.59
|  | всего накладные расходы | [8 empty] | 65420.62
|  | всего сметная прибыль | [8 empty] | 30194.13
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1642272.48
в том числе :
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 339036.07
в том числе :
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 224883.54
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 24237.19
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 20227.56
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 64769.59
|  | перевозка | [8 empty] | 4918.19
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 245111.1
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 230846.21
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 113583.8
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 958806.4
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 8814.06
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 958806.4
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 190.3028
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 15.9666
Справочно
|  | Пусконаладочные работы (ПНР) | [8 empty] | 179487.34
|  | - в т.ч. ПНР "вхолостую" | [8 empty] | 143589.87
|  | - в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | [8 empty] | 35897.47
ПНР "вхолостую"
в том числе :
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства | % |  |  | 80 |  |  |  |  | 143589.87
ПНР "под нагрузкой"
в том числе :
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства | % |  |  | 20 |  |  |  |  | 35897.47
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1642272.48
|  | Итого в прогнозном уровне цен на 2027 год | х 1,053х1,044 | [7 empty] | 1805402.69
|  | НДС | 22% | [7 empty] | 397188.5918
|  | ИТОГО с НДС | [8 empty] | 2202591.2818
| Составил |  |  |  |  | Борцова Т.Е.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]